КП КАБЕЛЬ

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | U/UTP Cat6 ZH нг (А) - HF | 15.525 м. |
| 2. | КПСЭнг(А) - FRLS 1x2x0,75 | 6.770 м. |
| 3. | КПСЭнг(А) - FRLS 1x2x0,5 | 3.520 м. |
| 4. | КПСнг(А) - FRLS 1x2x1,0 | 5.930 м. |
| 5. | ВВГнг(А) - LSLT 4x1,5 | 82 м. |
| 6. | ВВГнг(А) - LSLT 2x1,5 | 330 м. |
| 7. | ВВГнг(А) - FRLSLT 2x1,5 | 116 м. |
| 8. | Лоток проволочный CLW35x100 ТУ ИМ 707.00.00.000-2000 | 682 м. |
| 9. | Труба гофрированная ПВХ с зондом Д-16 ТУ 2248-002-18461115-2010 | 3100 м. |
| 10. | Труба гофрированная ПВХ с зондом Д-25 | 1700 |